|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия*** | ***План (тема) контрольного мероприятия*** | ***Период проведения контрольного мероприятия*** | ***Выявленные нарушения*** | ***Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия*** |
| Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Внеплановая выездная проверка по выполнению предписания № 168/1/1 от 11.09.2014 г. об устранении выявленных нарушений | *11.12.2014 г.* | *Нарушений не выявлено, предписание выявлено в полном объеме* |  |
| Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Плановая выездная проверка «Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в МОУ «Запорожская ООШ»» | 10.09 -12.09.2014 г. | *На дверях помещения щитовой не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.**В помещении эвакуационного коридора из актового зала на пожарную лестницу светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем)* | *Нарушения устранены* |
| Территориальный отделУправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Приозерском районе | Оценка готовности школы к новому 2014-2015 учебному году | 06.08.2014г. | *Нарушений не выявлено, необходимые мероприятия по подготовке школы завершены.* |  |
| Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Внеплановая выездная проверка по выполнению предписания № 220/1/1 от 23 августа 2013 г. | 03.07.2014 г. | *Предписание выполнено в полном объеме, нарушений не выявлено* |  |
| ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области | Плановая выездная проверка. Соблюдение ФЗ № 196 о т 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения» | 24.01.2013 г. | Не пройдена периодическая аттестация ответственным за обеспечение требований безопасности дорожного движения, не разработано ежегодное планирование мероприятий по ОБДД, не заведены журналы: учёта ДТП, по организации прохождения предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, не полностью заполняется путевой лист.  | Пройдена периодическая аттестация лицом, ответственным за обеспечение требований безопасности дорожного движения, разработано ежегодное планирование мероприятий по ОБДД, заведены журналы: учёта ДТП, по организации прохождения предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, полностью заполняется путевой лист. |
| ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области | Внеплановая проверка по предписанию № 1 от 24.01.2013 г. | 19.03.2013 г. | Выявленные недостатки устранены | - |
| Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору СЗУ Ростехнадзор | Плановая выездная проверка.Контроль выполнений НТД в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 14.04.2013 г | Нет | - |
| В состав комиссии входят представители:  -администрации МО Приозерский муниципальный район, -комитета образования; комитета по управлению муниципальным имуществом, - отдела надзорной деятельности в Приозерском районе УНД ГУ МЧС России, - ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ленинградской области в Приозерском районе | Плановая выездная проверка. Готовность образовательного учреждения к новому учебному году. | 01.08.2013 г. | Нет |  - |
| Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Плановая выездная проверка «Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в МБОУ «Запорожская ООШ»» | 23.08.2013 г. по 27.08.2013 г. |  В здании школы 2 этажа на путях эвакуации, допущено применение материалов с неустановленными показателями пожарной безопасности (пол 2 этажа), пути эвакуации из актового зала проходят через класс, заставленным мебелью и другими горючими материалами, отсутствует противопожарная преграда (дверь) между помещениями кладовой и коридора в пищеблоке,на дверях склада нет обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности. | На пути эвакуационных путей из актового зала убраны мебель и другие горючие материалы, перегородка разобрана. Следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений будут проводиться до II квартала 2014 года. |
| Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Плановая выездная проверка «Соблюдение обязательных требований в области гражданской обороны» | 23.08.2013 г. по 27.08.2013 г. |  Не созданы в установленном объёме в целях ГО запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,не проводятся периодические испытания средств индивидуальной защиты с целью их защитных и эксплуатационных характеристик. | Мероприятия по устранению выявленных нарушений будут проводиться до II квартала 2014 года. |
| Отдел надзорной деятельности Приозерского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Плановая выездная проверка «Соблюдение обязательных требований в области защиты население и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 23.08.2013 г. по 27.08.2013 г. |  Не созданы резервы финансовых ресурсов для ликвидации ЧС,не в полном объёме созданы резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС,не созданы в установленном объёме запасы медицинских средств индивидуальной защиты. | Мероприятия по устранению выявленных нарушений будут проводиться до II квартала 2014 года. |